За истекший период 2026 года на территории города Тулуна и Тулунского района произошел 1 пожар. В 05 час. 57 мин. 02.01.2025 на пуль радиотелефониста 20-й пожарно-спасательной части г. Тулуна поступило сообщение о пожаре двухэтажного одноквартирного жилого дома на улице Депутатской г. Тулуна. До прибытия первых пожарных подразделений из дома успели вовремя эвакуироваться мать с тремя детьми. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электроотопительного оборудования (бойлер).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам напоминает жителям города и района о необходимости своевременной ревизии электрохозяйства жилых домов и надворных построек. Аварийный режим работы электросетей и электроприборов — это наиболее распространенная причина пожаров в жилом секторе! Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия,  пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией, использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта.

Также в целях своевременного обнаружения загорания крайне рекомендуем приобрести и установить автономные дымовые пожарные извещатели!